|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nazwa | Potrzeba w wyrobie | Ilość (szt.) | Notatka |  |
| 1 | Przepust transformatorowy 10Nf250 | Przepust transformatorowy 10Nf250, DIN 42531, brązowy, ABB | 200 | Kołek transformatora  м12 |  |
| 2 | Przepust transformatorowy 20Nf250 | Przepust transformatorowy 20Nf250, DIN 42531, brązowy, ABB | 6 | Kołek transformatora  м12 |  |
| 3 | Przepust transformatorowy 30Nf250 | Przepust transformatorowy 30Nf250, DIN 42531, brązowy | 6 | Kołek transformatora  м12 |  |
| 4 | Przepust transformatorowy АВ1/250 | Przepust transformatorowy AB1/250, DIN 42530, brązowy, ABB | 300 | Kołek transformatora  м12 |  |
| 5 | Przepust transformatorowy АВ1/630 | Przepust transformatorowy AB1/630, DIN 42530, brązowy, z osprzętem | 200 | Kołek transformatora  м16 |  |
| 6 | Przepust transformatorowy АВ1/630 | Przepust transformatorowy AB1/630, DIN 42530, brązowy, ABB | 100 | Kołek transformatora  м20 |  |
| 7 | Przepust transformatorowy АВ1/1000 | Przepust transformatorowy AB1/1000, DIN 42530, brązowy, ABB | 25 | Kołek transformatora  м30 |  |
| 8 | Przepust transformatorowy АВ1/2000 | Przepust transformatorowy AB1/2000, DIN 42530, brązowy, ABB, 3629/3630 | 25 | Kołek transformatora  м42 |  |